**Sensor Performance Over Time**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Sensor 5** | **Sensor 8** | **Sensor 12** |
| 05/23/18  Nofan  Max Ozone Reading: 165.6 ppb | Max R = 17.5 | Max R = 16 | Max R = 3.5 |
| 05/29/18  Nofan  Max Ozone Reading:  183.9 ppb | Max R = 30 | Max R = 8 | Max R = 7 |
| 06/19/18  Nofan  Max Ozone Reading:  182.7 ppb | Max R = ? | Max R = 0.40 | Max R = 0.40 |
| 06/20/18  Nofan  Max Ozone Reading: 243.3 ppb |  | Max R = 2.0 | Max R = 1.0 |